## List1
|  | Naručitelj | Agencija za vodne putove, Parobrodarska 5, 32000 Vukovar
|  | Predmet nabave | Nabava multi- beam (višesnopnog) i single-beam (jednosnopnog) mjernog sustava
|  | Evidencijski broj | EVV-03/16/JN
T R O Š K O V N I K
Redni broj |  | OPIS STAVKE sukladno Tehničkim specifikacijama | Ponuđeno zadovoljava DA-NE, ako NE objašnjenje | Referenca na str. iz kataloga / ponude i formulacija | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a u kunama
I. |  | Komponente multi-beam (dual head) mjernog sustava |  |  | kom. | 1 |  | 0
1. |  | Multi-beam (dual head) echo-sounder (MBES)
| 1.1. | Frekvencija sonara: selektivna 200 - 400 kHz
| 1.2. | Kut snopa (swath angle) min
- ekvidistantno 140°
- jednako kutno 165°
| 1.3. | Širina pokrivanja snopa min do 10 puta dubina vode
| 1.4. | Min. operativna dubina 0,5 metra
| 1.5. | Širina snopa min 1° x 1° uzduž i poprijeko pri maksimalnoj frekvenciji
| 1.6. | Broj snopova min 10 – 256 ili više
| 1.7. | Isječci (snippets) i podaci povratnog radarskog signala bočnog skenera (side scan backscatter data)
| 1.8. | Vodootporna procesorska jedinica (Splash proof processing deck unit)
| 1.9. | Nosač za glave sonara
kao tip: Reson SeaBat T20-P, T50-P, R2Sonic 2022 ILI JEDNAKOVRIJEDNO
naziv:
2. |  | Integrirani navigacijski sustav (Integrated Navigation System - INS) sa RTK (Real Time Kinematic) GNSS pozicioniranjem
| 2.1. | Roll, Pitchtočnost:
Min 0.03° RTKdjelovanje
Min 0.05° tijekom GNSSprekida rada
| 2.2. | Točnost smjera (HeadingAccuracy):
Min 0.06° with 4 m u odnosu na osnovnu poziciju antene
Min 0.08° with 2 m u odnosu na osnovnu poziciju antene
| 2.3. | Točnost podizanja/spuštanja (HeaveAccuracy):
Stvarno vrijeme: Min 5 cm ili 5%
TrueHeaveTM: Min 2 cm ili 2%
| 2.4. | Točnost RTK položaja:
Horizontalno: Min ±(8 mm + 1 ppm x osnovna duljina)
Okomito: Min ±(15 mm + 1 ppm x osnovna duljina )
kao tip: IMU APPLANIX POS MV 120 ILI JEDNAKOVRIJEDNO
naziv:
3. |  | Senzor brzine zvuka (SVS)
| 3.1. | Raspon: 1375 - 1900m/s
| 3.2. | Rezolucija: 0.001m/s
| 3.3. | Točnost: ±0.020m/s
kao tip: Valeport miniSVS ILI JEDNAKOVRIJEDNO
naziv:
4. |  | Profiler brzine zvuka (SVP)
| 4.1. | Brzina zvuka
Raspon: 1375 - 1900m/s
Rezolucija: 0.001m/s
Točnost: ±0.020m/s
| 4.2. | Temperatura
Raspon: -5°C - 35°C
Rezolucija: 0.001°C
Točnost: ±0.01°C
| 4.3. | Pritisak
Raspon: 5, 10, 30, 50, 100, 300 ili 600 Bar
Rezolucija: 0.001% of the range
Točnost: 0.05% raspona
kao tip: Valeport miniSVP ILI JEDNAKOVRIJEDNO
naziv
5. |  | GSM/GPRS Modem
| 5.1. | Modem mora podržavati frekvencije koje koriste telekom operateri na teritoriju Republike Hrvatske.
6. |  | Računalo
| 6.1. | Operacijski sustav: Windows Professional 64 bit (7, 8.1 ili 10) ili jednakovrijedno
| 6.2. | Procesor: Min 4. gen. Intel Core i5 ili jednakovrijedno
| 6.3. | Radna memorija: Min 8GB
| 6.4. | Zaslon: 14.0" FHD
| 6.5. | Tvrdi disk: Min 256GB SSD + 1 TB vanjski disk
| 6.6. | Namjenska grafička kartica sa podrškom za dva vanjska zaslona
| 6.7. | Komunikacijske veze: LAN, Wifi, Bluetooth, Serijski, USB 2.0 i 3.0, HDMI, čitač kartica
| 6.8. | Torba
| 6.9. | Bežični miš
| 6.10. | Dodatna baterija
| 6.11. | Stanica (docking station) za spajanje koja je kompatibilna s računalom
| 6.12. | 12V punjač
| 6.13. | Drop i shock dizajn (semi-rugged, MIL-STD-810G i IP51 certificirani standard)
| 6.14. | Dva LCD monitora (24" i 15")
kao tip: Panasonic TOUGHBOOK 54, Dell Latitude 14 Rugged, standardno PC računalo ILI JEDNAKOVRIJEDNO
naziv:
7. |  | Softver (multi-beam i single-beam), instalacija i obuka, garancija
| 7.1. | Programski paket mora biti u mogućnosti vršiti terenska mjerenja, pohranu podataka, manipulaciju podacima iz dubinomjera i komplementarnih podataka, praćenje procesa te 3D vizualizaciju.
| 7.2. | Ukoliko programski paket ima godišnju pretplatu dobavljač treba osigurati sve naknade u trajanju od 3 (tri) godine.
| 7.3. | Dobavljač ili njegov podizvođač mora osigurati na lokaciji naručitelja instalacijusustava i kalibraciju terenskih mjerenja.
| 7.4. | Dobavljač mora osigurati petodnevni (min 8h/d) tečaj za buduće operatere MBES sustava, uključujući sve dijelove opreme i softvera.Očekivani broj sudionika je 3 osobe.Cilj edukacije je osposobljavanje operatera kako bi bili u mogućnosti samostalno izvršiti cijeli ciklus snimanja.
| 7.5. | Lokacija obuke: Vukovar, rijeka Dunav.
| 7.6. | Dobavljač sam snosi troškove putovanja, smještaja i prehrane svojih zaposlenika ili stručnjaka koji će vršiti edukaciju.
| 7.7. | Jezik treba biti hrvatski ali je i engleski jezik prihvatljiv.
| 7.8. | Minimalna garancija za cijeli sustav sa svim dijelovima je 2 godine
Kao tip: PDS 2000 Multibeam/singlebeam softver ILI JEDNAKOVRIJEDNO
naziv:
8. |  | Konzola i ugradnja
| 8.1. | Na konzoli se treba nalaziti dovoljan prostor za montažu nosača sondi, IMU i SVS na donjem dijelu i prema potrebi dvije GNSS antene na razmaku min 2 m na gornjem dijelu konzole.
| 8.2. | Konzola s nosačem sondi mora biti postavljena na pramac ili na desnu stranu broda
| 8.3. | Materijal konzole i montaža - uključujući vijke i druge dijelove - moraju biti od nehrđajućeg i otpornog na kiseline čelika ili aluminija
| 8.4. | Konzola mora biti pogodna za uranjanje i izranjanje mjerne jedinice. U podignutom položaju glave sonaramoraju biti izvan vode kako ne bi smetale prilikom plovidbe.
| 8.5. | Konzola mora biti robusna i dovoljno masivna da stabilizira mjernu jedinicu u trenutku snimanja. Pritisak vode i valovi ne smiju uzrokovati deformaciju ili vibracije.
| 8.6. | Na vrhu konzoletreba biti postavljen (GNSS prijemnik). Ukoliko nije moguće postaviti GNSS prijemnik na vrh konzole prihvatljiv je i drugačiji raspored.
II. |  | SINGLE-BEAM ECHO SOUNDER mjerni sistem |  |  | kom. | 1 |  | 0
1. |  | Single-beam echo-sounder
| 1.1. | Jedno frekventniecho sounder
Min. raspon: 0.3 -100m (210kHz)
Točnost: ±0.01m ili ±0.02%
Rezolucija: Min. 0.01m (210kHz)
| 1.2. | Integrirani GPS prijemnik
Točnost od ± 2m SBAS korekcije
RTK prijem podataka
| 1.3. | Komunikacijski portRS232za prikupljanje podataka:
Mareograf (Tidegauge) iliRTKsenzor poniranja (heavesensor) @60Hz,
SVSsenzorIMU, daljinski marker događaja (remoteeventmarker), slanje podataka
| 1.4. | Napajanje
- interna punjiva baterija, trajanje min.24h
- vanjsko napajanje12-24 VDC
Sonda (Transducer) 210 kHz, max. 9° širine snopa
| 1.5. | Softver
kao tip: Valeport midas surveyorILI JEDNAKOVRIJEDNO
naziv:
2. |  | RTK prijamnik (receiver)
| 2.1. | Min 220 kanala
| 2.2. | GNSS signali:
- GPS L1 C/A, L2C, L5
- GLONASS L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P. L3
- SBAS
- GALILEO
- BEIDOU
| 2.3. | Točnost pozicioniranja:
- Statička horizontalna 2.5mm + 1ppm , vertikalna 5mm+1ppm
- RTK horizontalna 8mm+1ppm, vertikalna 15mm+1ppm
| 2.4. | Sučelje:
Bluetooth, WiFi, izlazni podaciRTCM 3.0; 3.1; 3.2; ASCII NMEA-0183, WebUIza bežično ažuriranje softvera, preuzimanje podataka, kontrolu prijemnika, povezivanje s tabletom, pametnim telefonom laptopom, WindowsOS, iOS, Android
| 2.5. | GSM modem:
- GPRS/EDGE
- WCDMA/HSDPA
| 2.6. | IMU – žiroskop:
ispravljanje mjerenja s nagnutim stupom (dijagonalno mjerenje) do 30 °
digitalni kompas
inklinometar
digitalna razina
| 2.7. | Zaštita:
IP67 uranjanje u vodu do 1m dubine
radna temperature od -30 ° C do + 65 ° C
| 2.8. | Napajanje:
unutarnja prijenosna baterija s indikatorom napunjenosti
vanjsko napajanje 9-22VDC
otpornost na pad s 2 m visine na betonsku podlogu
| 2.9. | Dodaci:
2xbaterije
punjač za obje baterije istovremeno
dokumentacija
zaštitno hermetički zatvoreno kućište
GSM antena
karbonski teleskopski štap
konzolaza kalibraciju IMUsustava
kabel za spajanje vanjskih senzora i PC-a
| 2.10. | Kontrolor:
operativni sustav Windows
procesor min. 800MHz
interna memorija min. 4GB
utor za MicroSD karticu do min32GB
2 baterije
punjač za obje baterije
radna temperatura od-20°C do+60°C
zaslon–zaslon osjetljiv na dodir min. 3.7'
otpornost IP65min, otpornost na pad s 1,5 m visine na betonsku podlogu
numerička tipkovnica
GSM, Bluetooth, Wi-Fi
USB, RS232
RTCM2.1, 2.3, NMEA
kamera
GPS prijemnik min 50kanala,1Hz, SBAS točnost1-3m
RTK terenski softver za geodetsku izmjeru
kao tip: STONEX S10N ILI JEDNAKOVRIJEDNO
naziv:
UKUPNO bez PDV-a (I. + II.) | [7 empty] | 0 | kuna
PDV 25% | [7 empty] | 0 | kuna
SVEUKUPNO sa PDV-om | [7 empty] | 0 | kuna
ovlaštena osoba po zakonu za zastupanje
Ime i prezime, potpis
[5 empty] | mjesto |  | dan | mjesec | godina
|  |  |  | U |  |  |  |  | 2016.